| 附：手术器械清单 序号 | 手术器械名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颅脑手术头架 | 2FI842RN TJ-Ⅲ多功能 | 1个 |
| 2 | 薄型骨刀 | ZQ778R 200X6直双斜刃 | 2把 |
| 3 | 平骨刀（非圆座胶木柄） | ZQ1163R 260X6超薄双斜刃 | 2把 |
| 4 | 骨刮匙（胶木柄） | ZQ1095R 300X4反口450 枪状杆 | 2把 |
| 5 | 骨刮匙（胶木柄） | ZQ1102R 300X4反口900 枪状杆 | 2把 |
| 6 | 空心终板刮匙（胶木柄） | ZQ1308R 270X8X7X450 椭圆形、弯、腰椎形 | 2把 |
| 7 | 椎板咬骨钳 | ZF1650RNdh 260X3/10X900超硬型 | 1个 |
|  | 椎板咬骨钳 | ZF1646RNdh 260X2/10X1100超硬型 | 1个 |
|  | 椎板咬骨钳 | ZF1659RNdh 260X5/10X1100超薄型 | 1个 |
|  | 椎板咬骨钳 | ZF2055RNdh 180X1.5/10X1100超硬型 | 1个 |
|  | 椎板咬骨钳 | ZF2072RNdh 230X3.5/10X1100超硬型 | 1个 |
|  | 椎板咬骨钳 | ZF479RRNdh 230×2/10×110°超薄型，超硬膜 | 1个 |
| 8 | 双头骨锉 | Zk477R 200.3# | 1把 |
| 9 | 神经根拉钩（胶木柄） | ZQ977R 140X138X3X900 直角钩 | 2把 |
| 10 | 神经根拉钩（胶木柄） | ZQ974R 230X3X1350 直角钩 | 2把 |
| 11 | 双关节咬骨钳（胶木柄） | ZK805R 240X3 大开档 尖头 | 2把 |
| 12 | 双极电凝 |  | 1台 |
| 13 | 磨钻 |  | 1台 |
| 14 | 关节镜探勾 |  | 1个 |
| 15 | 关节镜镜头 |  | 1个 |
| 16 | （关节镜）等离子刀系统 |  | 1套 |
| 17 | 蓝钳 | （直型、小号） | 1把 |
| 18 | 椎板拉钩 | ZQ331R 140×4 | 2对 |
| 19 | 神经监测仪 |  | 1台 |